## Dia Fit
0,1 MPa
20 MPa
40 MPa
80 MPa
120 MPa
160 MPa
Fit
Ú

## Tabelle Fit
Schmelze-Koeffizienten |  |  |  | Temperatur | Temperatur | Druck | spez. Vol. | Feststoff-Koeffizienten | [6 empty] | Temperatur | Temperatur | Druck | spez. Vol. | Übergangsgerade
b1m | b2m | b3m | b4m | T | T | p | v | b1s | b2s | b3s | b4s | b7 | b8 | b9 | T | T | p | v | b5 | b6 | p | Tt
[m^3/kg] | [m^3/(kg K)] | [Pa] | [1/K] | [°C] | [K] | [Pa] | [m3/kg] | [m^3/kg] | [m^3/(kg K)] | [Pa] | [1/K] | [m^3/kg] | [1/K] | [1/Pa] | [°C] | [K] | [Pa] | [m3/kg] | [K] | [K/Pa] | [Pa] | [K]
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 352 | 100000 | 0.000862 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 100000 | 0.00080226 | 351.979 | 2.0951e-07 | 100000 | 352
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 80 | 353.15 | 100000 | 0.00086271 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 100000 | 0.00080586 | 351.979 | 2.0951e-07 | 20000000 | 356.1691
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 90 | 363.15 | 100001 | 0.00086893 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 100000 | 0.00081031 | 351.979 | 2.0951e-07 | 40000000 | 360.3592
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 100 | 373.15 | 100002 | 0.00087514 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 100000 | 0.00081708 | 351.979 | 2.0951e-07 | 80000000 | 368.7395
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 110 | 383.15 | 100003 | 0.00088135 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 100000 | 0.00083014 | 351.979 | 2.0951e-07 | 120000000 | 377.1197
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 100004 | 0.00088756 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 352 | 100000 | 0.00085531 | 351.979 | 2.0951e-07 | 160000000 | 385.5
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 100005 | 0.00089377
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 100006 | 0.00089999
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 100007 | 0.0009062
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 100008 | 0.00091241 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 20000000 | 0.00079606
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 100009 | 0.00091862 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 20000000 | 0.00079935
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 100010 | 0.00092483 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 20000000 | 0.0008032
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 100007 | 0.00093104 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 20000000 | 0.00080857
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 100008 | 0.00093725 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 20000000 | 0.00081809
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 100009 | 0.00094346 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 80 | 353.15 | 20000000 | 0.00083888
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 100010 | 0.00094967 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 356.1691 | 20000000 | 0.00084971
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 100011 | 0.00095588
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 100012 | 0.00096209
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 40000000 | 0.00079035
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 40000000 | 0.00079341
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 356.1691 | 20000000 | 0.00085484 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 40000000 | 0.00079683
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 90 | 363.15 | 20000003 | 0.00085886 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 40000000 | 0.00080124
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 100 | 373.15 | 20000004 | 0.00086461 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 40000000 | 0.00080838
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 110 | 383.15 | 20000005 | 0.00087034 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 80 | 353.15 | 40000000 | 0.00082293
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 20000006 | 0.00087605 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 360.3592 | 40000000 | 0.00084457
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 20000007 | 0.00088174
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 20000008 | 0.00088741
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 20000009 | 0.00089305
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 20000010 | 0.00089867 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 80000000 | 0.00078017
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 20000011 | 0.00090426 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 80000000 | 0.0007829
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 20000012 | 0.00090983 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 80000000 | 0.00078579
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 20000009 | 0.00091538 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 80000000 | 0.00078909
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 20000010 | 0.00092089 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 80000000 | 0.00079357
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 20000011 | 0.00092638 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 80 | 353.15 | 80000000 | 0.00080125
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 20000012 | 0.00093184 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 90 | 363.15 | 80000000 | 0.00081764
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 20000013 | 0.00093727 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 368.7395 | 80000000 | 0.00083543
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 20000014 | 0.00094267
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 120000000 | 0.00077128
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 360.3592 | 40000000 | 0.00084841 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 120000000 | 0.0007738
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 90 | 363.15 | 40000001 | 0.00084991 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 120000000 | 0.00077638
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 100 | 373.15 | 40000002 | 0.00085529 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 120000000 | 0.00077914
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 110 | 383.15 | 40000003 | 0.00086064 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 120000000 | 0.00078239
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 40000004 | 0.00086595 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 80 | 353.15 | 120000000 | 0.00078702
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 40000005 | 0.00087123 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 90 | 363.15 | 120000000 | 0.00079542
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 40000006 | 0.00087648 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 100 | 373.15 | 120000000 | 0.00081405
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 40000007 | 0.00088169 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 377.1197 | 120000002 | 0.00082751
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 40000008 | 0.00088686
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 40000009 | 0.00089199
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 40000010 | 0.00089708
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 40000011 | 0.00090214 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 30 | 303.15 | 160000000 | 0.00076339
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 40000012 | 0.00090715 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 40 | 313.15 | 160000000 | 0.00076576
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 40000010 | 0.00091212 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 50 | 323.15 | 160000000 | 0.00076814
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 40000011 | 0.00091704 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 60 | 333.15 | 160000000 | 0.0007706
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 40000012 | 0.00092192 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 70 | 343.15 | 160000000 | 0.00077326
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 40000013 | 0.00092676 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 80 | 353.15 | 160000000 | 0.00077651
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 90 | 363.15 | 160000000 | 0.00078138
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 100 | 373.15 | 160000000 | 0.00079068
[8 empty] | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 | 110 | 383.15 | 160000000 | 0.00081202
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 368.7395 | 80000000 | 0.00083732 | 0.00081716 | 3.1055e-07 | 203230000 | 0.0020091 | 3.8171e-05 | 0.1 | 2.0951e-08 |  | 385.5 | 160000004 | 0.00082055
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 100 | 373.15 | 80000001 | 0.00083944
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 110 | 383.15 | 80000002 | 0.00084422
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 80000003 | 0.00084895
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 80000004 | 0.00085363
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 80000005 | 0.00085827
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 80000006 | 0.00086285
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 80000007 | 0.00086739
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 80000008 | 0.00087187
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 80000009 | 0.0008763
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 80000010 | 0.00088067
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 80000011 | 0.000885
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 80000009 | 0.00088926
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 80000010 | 0.00089348
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 80000011 | 0.00089763
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 80000012 | 0.00090173
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 377.1197 | 120000000 | 0.00082801
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 110 | 383.15 | 119999997 | 0.00083064
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 119999998 | 0.00083495
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 119999999 | 0.00083922
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 120000000 | 0.00084343
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 120000001 | 0.00084758
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 120000002 | 0.00085168
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 120000003 | 0.00085572
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 120000004 | 0.0008597
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 120000005 | 0.00086363
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 120000006 | 0.00086749
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 120000000 | 0.0008713
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 120000000 | 0.00087505
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 120000000 | 0.00087874
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 120000000 | 0.00088237
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 |  | 385.5 | 160000000 | 0.00082
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 120 | 393.15 | 159999997 | 0.00082306
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 130 | 403.15 | 159999998 | 0.00082701
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 140 | 413.15 | 159999999 | 0.0008309
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 150 | 423.15 | 160000000 | 0.00083474
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 160 | 433.15 | 160000001 | 0.00083851
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 170 | 443.15 | 160000002 | 0.00084223
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 180 | 453.15 | 160000003 | 0.00084589
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 190 | 463.15 | 160000004 | 0.00084948
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 200 | 473.15 | 160000005 | 0.00085302
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 210 | 483.15 | 160000006 | 0.0008565
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 220 | 493.15 | 160000007 | 0.00085992
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 230 | 503.15 | 160000000 | 0.00086328
0.00086204 | 6.2148e-07 | 150425000 | 0.0040394 | 240 | 513.15 | 160000000 | 0.00086657

## Tabelle Messwerte
| spezifisches Volumen [cm^3/g] | [6 empty] | spezifisches Volumen [m^3/kg]
Temperatur [°C] | 0,1 MPa | 20 MPa | 40 MPa | 80 MPa | 120 MPa | 160 MPa | Temperatur [K] | 0,1 MPa | 20 MPa | 40 MPa | 80 MPa | 120 MPa | 160 MPa
240 | 0.96302 | 0.9466 | 0.93009 | 0.90486 | 0.88463 | 0.86652 | 513.15 | 0.00096302 | 0.0009466 | 0.00093009 | 0.00090486 | 0.00088463 | 0.00086652
237.5 | 0.96119 | 0.94499 | 0.92897 | 0.90392 | 0.88362 | 0.86562 | 510.65 | 0.00096119 | 0.00094499 | 0.00092897 | 0.00090392 | 0.00088362 | 0.00086562
235 | 0.96002 | 0.94389 | 0.92768 | 0.90282 | 0.88261 | 0.86472 | 508.15 | 0.00096002 | 0.00094389 | 0.00092768 | 0.00090283 | 0.00088261 | 0.00086472
232.5 | 0.95849 | 0.94254 | 0.92651 | 0.90169 | 0.8816 | 0.86381 | 505.65 | 0.00095849 | 0.00094254 | 0.00092651 | 0.00090169 | 0.0008816 | 0.00086381
230 | 0.95646 | 0.94091 | 0.92527 | 0.90068 | 0.88059 | 0.86291 | 503.15 | 0.00095646 | 0.00094091 | 0.00092527 | 0.00090067 | 0.00088059 | 0.00086291
227.5 | 0.9551 | 0.93971 | 0.92425 | 0.89966 | 0.87958 | 0.86201 | 500.65 | 0.0009551 | 0.00093971 | 0.00092425 | 0.00089966 | 0.00087958 | 0.00086201
225 | 0.95346 | 0.93829 | 0.92304 | 0.89864 | 0.87857 | 0.86111 | 498.15 | 0.00095346 | 0.00093829 | 0.00092304 | 0.00089864 | 0.00087857 | 0.00086111
222.5 | 0.95167 | 0.93677 | 0.92179 | 0.89756 | 0.87756 | 0.8602 | 495.65 | 0.00095167 | 0.00093677 | 0.00092179 | 0.00089756 | 0.00087756 | 0.0008602
220 | 0.95015 | 0.93538 | 0.92053 | 0.89634 | 0.87655 | 0.8593 | 493.15 | 0.00095015 | 0.00093538 | 0.00092053 | 0.00089634 | 0.00087655 | 0.0008593
217.5 | 0.94829 | 0.93382 | 0.91929 | 0.89533 | 0.87555 | 0.8584 | 490.65 | 0.00094829 | 0.00093382 | 0.00091929 | 0.00089533 | 0.00087555 | 0.0008584
215 | 0.94661 | 0.93236 | 0.91803 | 0.89431 | 0.87454 | 0.85749 | 488.15 | 0.00094661 | 0.00093236 | 0.00091803 | 0.00089431 | 0.00087454 | 0.00085749
212.5 | 0.94525 | 0.93105 | 0.91678 | 0.89303 | 0.87353 | 0.85659 | 485.65 | 0.00094525 | 0.00093105 | 0.00091678 | 0.00089303 | 0.00087353 | 0.00085659
210 | 0.94295 | 0.92927 | 0.91553 | 0.89201 | 0.87252 | 0.85569 | 483.15 | 0.00094295 | 0.00092927 | 0.00091553 | 0.00089201 | 0.00087252 | 0.00085569
207.5 | 0.94138 | 0.92771 | 0.91397 | 0.89096 | 0.87151 | 0.85478 | 480.65 | 0.00094138 | 0.00092771 | 0.00091397 | 0.00089096 | 0.00087151 | 0.00085478
205 | 0.94017 | 0.92646 | 0.91268 | 0.88964 | 0.8705 | 0.85388 | 478.15 | 0.00094017 | 0.00092646 | 0.00091268 | 0.00088964 | 0.0008705 | 0.00085388
202.5 | 0.93892 | 0.92519 | 0.91139 | 0.88839 | 0.86949 | 0.85298 | 475.65 | 0.00093892 | 0.00092519 | 0.00091139 | 0.00088839 | 0.00086949 | 0.00085298
200 | 0.93698 | 0.92345 | 0.90984 | 0.88726 | 0.86848 | 0.85208 | 473.15 | 0.00093698 | 0.00092345 | 0.00090984 | 0.00088726 | 0.00086848 | 0.00085207
197.5 | 0.93488 | 0.92176 | 0.90858 | 0.88598 | 0.86747 | 0.85117 | 470.65 | 0.00093488 | 0.00092176 | 0.00090858 | 0.00088598 | 0.00086747 | 0.00085117
195 | 0.93329 | 0.92025 | 0.90714 | 0.88496 | 0.86646 | 0.85027 | 468.15 | 0.00093329 | 0.00092025 | 0.00090714 | 0.00088496 | 0.00086646 | 0.00085027
192.5 | 0.93136 | 0.91862 | 0.90582 | 0.88368 | 0.86545 | 0.84937 | 465.65 | 0.00093136 | 0.00091862 | 0.00090582 | 0.00088368 | 0.00086545 | 0.00084937
190 | 0.92982 | 0.91712 | 0.90435 | 0.88256 | 0.86444 | 0.84846 | 463.15 | 0.00092982 | 0.00091712 | 0.00090435 | 0.00088256 | 0.00086444 | 0.00084846
187.5 | 0.92794 | 0.91553 | 0.90305 | 0.88138 | 0.86343 | 0.84756 | 460.65 | 0.00092794 | 0.00091553 | 0.00090305 | 0.00088138 | 0.00086343 | 0.00084756
185 | 0.92715 | 0.91438 | 0.90155 | 0.8801 | 0.86242 | 0.84666 | 458.15 | 0.00092715 | 0.00091438 | 0.00090155 | 0.0008801 | 0.00086242 | 0.00084666
182.5 | 0.92543 | 0.91289 | 0.90028 | 0.87908 | 0.86142 | 0.84575 | 455.65 | 0.00092543 | 0.00091289 | 0.00090028 | 0.00087908 | 0.00086142 | 0.00084575
180 | 0.92397 | 0.91166 | 0.89902 | 0.8778 | 0.86041 | 0.84485 | 453.15 | 0.00092397 | 0.00091166 | 0.00089903 | 0.0008778 | 0.00086041 | 0.00084485
177.5 | 0.92258 | 0.91016 | 0.89768 | 0.8768 | 0.8594 | 0.84395 | 450.65 | 0.00092258 | 0.00091016 | 0.00089768 | 0.0008768 | 0.0008594 | 0.00084395
175 | 0.92115 | 0.90877 | 0.89634 | 0.87555 | 0.85839 | 0.84305 | 448.15 | 0.00092115 | 0.00090877 | 0.00089634 | 0.00087555 | 0.00085839 | 0.00084304
172.5 | 0.91959 | 0.90745 | 0.89499 | 0.87452 | 0.85738 | 0.84214 | 445.65 | 0.00091959 | 0.00090745 | 0.00089499 | 0.00087451 | 0.00085738 | 0.00084214
170 | 0.91765 | 0.90581 | 0.89365 | 0.87326 | 0.85637 | 0.84124 | 443.15 | 0.00091765 | 0.00090581 | 0.00089365 | 0.00087326 | 0.00085637 | 0.00084124
167.5 | 0.91596 | 0.90421 | 0.8924 | 0.87224 | 0.85536 | 0.84034 | 440.65 | 0.00091596 | 0.00090421 | 0.0008924 | 0.00087224 | 0.00085536 | 0.00084034
165 | 0.91424 | 0.90271 | 0.89112 | 0.87096 | 0.85435 | 0.83943 | 438.15 | 0.00091424 | 0.00090271 | 0.00089112 | 0.00087096 | 0.00085435 | 0.00083943
162.5 | 0.91273 | 0.90121 | 0.88963 | 0.86988 | 0.85334 | 0.83853 | 435.65 | 0.00091273 | 0.00090121 | 0.00088963 | 0.00086988 | 0.00085334 | 0.00083853
160 | 0.91109 | 0.89976 | 0.88838 | 0.86866 | 0.85233 | 0.83763 | 433.15 | 0.00091109 | 0.00089976 | 0.00088838 | 0.00086866 | 0.00085233 | 0.00083763
157.5 | 0.90924 | 0.89821 | 0.88713 | 0.86765 | 0.85132 | 0.83672 | 430.65 | 0.00090924 | 0.00089821 | 0.00088713 | 0.00086765 | 0.00085132 | 0.00083672
155 | 0.90754 | 0.89673 | 0.88587 | 0.86636 | 0.85032 | 0.83582 | 428.15 | 0.00090754 | 0.00089673 | 0.00088587 | 0.00086636 | 0.00085032 | 0.00083582
152.5 | 0.90603 | 0.89522 | 0.88436 | 0.86533 | 0.84931 | 0.83492 | 425.65 | 0.00090603 | 0.00089522 | 0.00088436 | 0.00086533 | 0.00084931 | 0.00083492
150 | 0.90479 | 0.89397 | 0.88311 | 0.86406 | 0.8483 | 0.83401 | 423.15 | 0.00090479 | 0.00089397 | 0.00088311 | 0.00086407 | 0.0008483 | 0.00083402
147.5 | 0.90304 | 0.89248 | 0.88186 | 0.86305 | 0.84729 | 0.83311 | 420.65 | 0.00090304 | 0.00089248 | 0.00088186 | 0.00086305 | 0.00084729 | 0.00083311
145 | 0.90177 | 0.89121 | 0.8806 | 0.86179 | 0.84628 | 0.83221 | 418.15 | 0.00090177 | 0.00089121 | 0.0008806 | 0.00086179 | 0.00084628 | 0.00083221
142.5 | 0.90008 | 0.88974 | 0.87935 | 0.86075 | 0.84527 | 0.83131 | 415.65 | 0.00090008 | 0.00088974 | 0.00087935 | 0.00086075 | 0.00084527 | 0.00083131
140 | 0.89844 | 0.88824 | 0.87799 | 0.85973 | 0.84426 | 0.8304 | 413.15 | 0.00089844 | 0.00088824 | 0.00087799 | 0.00085973 | 0.00084426 | 0.0008304
137.5 | 0.89707 | 0.88697 | 0.87681 | 0.85849 | 0.84325 | 0.8295 | 410.65 | 0.00089707 | 0.00088697 | 0.00087681 | 0.00085849 | 0.00084325 | 0.0008295
135 | 0.89555 | 0.88543 | 0.87525 | 0.85736 | 0.84224 | 0.8286 | 408.15 | 0.00089555 | 0.00088543 | 0.00087525 | 0.00085736 | 0.00084224 | 0.0008286
132.5 | 0.89377 | 0.88402 | 0.87423 | 0.85617 | 0.84123 | 0.82769 | 405.65 | 0.00089377 | 0.00088402 | 0.00087423 | 0.00085617 | 0.00084123 | 0.00082769
130 | 0.89251 | 0.88262 | 0.87294 | 0.85498 | 0.84022 | 0.82679 | 403.15 | 0.00089251 | 0.00088262 | 0.00087294 | 0.00085498 | 0.00084022 | 0.00082679
127.5 | 0.89093 | 0.88121 | 0.87169 | 0.85396 | 0.83921 | 0.82589 | 400.65 | 0.00089093 | 0.00088121 | 0.00087169 | 0.00085397 | 0.00083921 | 0.00082589
125 | 0.88928 | 0.87988 | 0.87043 | 0.85268 | 0.8382 | 0.82498 | 398.15 | 0.00088928 | 0.00087988 | 0.00087043 | 0.00085268 | 0.0008382 | 0.00082498
122.5 | 0.88833 | 0.87865 | 0.86892 | 0.8514 | 0.8372 | 0.82408 | 395.65 | 0.00088833 | 0.00087865 | 0.00086892 | 0.0008514 | 0.00083719 | 0.00082408
120 | 0.88653 | 0.87715 | 0.86772 | 0.85012 | 0.83619 | 0.82318 | 393.15 | 0.00088653 | 0.00087715 | 0.00086772 | 0.00085012 | 0.00083619 | 0.00082318
117.5 | 0.8852 | 0.87586 | 0.86648 | 0.84911 | 0.83518 | 0.82228 | 390.65 | 0.0008852 | 0.00087586 | 0.00086648 | 0.00084911 | 0.00083518 | 0.00082228
115 | 0.88362 | 0.87453 | 0.8654 | 0.84794 | 0.83417 | 0.82137 | 388.15 | 0.00088362 | 0.00087453 | 0.0008654 | 0.00084794 | 0.00083417 | 0.00082137
112.5 | 0.88231 | 0.87321 | 0.86406 | 0.84689 | 0.83316 | 0.8188 | 385.65 | 0.00088231 | 0.00087321 | 0.00086405 | 0.00084689 | 0.00083316 | 0.0008188
110 | 0.88071 | 0.87199 | 0.86298 | 0.84584 | 0.83215 | 0.8125 | 383.15 | 0.00088071 | 0.00087199 | 0.00086298 | 0.00084584 | 0.00083215 | 0.0008125
107.5 | 0.87941 | 0.87059 | 0.86173 | 0.84483 | 0.83114 | 0.8039 | 380.65 | 0.00087941 | 0.00087059 | 0.00086173 | 0.00084483 | 0.00083114 | 0.0008039
105 | 0.87817 | 0.86934 | 0.86047 | 0.84381 | 0.83043 | 0.79701 | 378.15 | 0.00087817 | 0.00086934 | 0.00086047 | 0.00084381 | 0.00083043 | 0.00079701
102.5 | 0.87679 | 0.86803 | 0.85923 | 0.84253 | 0.8233 | 0.7927 | 375.65 | 0.00087679 | 0.00086803 | 0.00085923 | 0.00084253 | 0.0008233 | 0.0007927
100 | 0.87552 | 0.86679 | 0.85802 | 0.84125 | 0.8171 | 0.78921 | 373.15 | 0.00087552 | 0.00086679 | 0.00085802 | 0.00084125 | 0.00081711 | 0.00078921
97.5 | 0.8741 | 0.86556 | 0.85699 | 0.83951 | 0.80796 | 0.78689 | 370.65 | 0.0008741 | 0.00086556 | 0.00085699 | 0.00083951 | 0.00080796 | 0.00078689
95 | 0.87238 | 0.86433 | 0.85573 | 0.83616 | 0.80211 | 0.78541 | 368.15 | 0.00087238 | 0.00086433 | 0.00085573 | 0.00083616 | 0.00080211 | 0.0007854
92.5 | 0.87093 | 0.86309 | 0.85422 | 0.83036 | 0.7978 | 0.784 | 365.65 | 0.00087093 | 0.0008631 | 0.00085422 | 0.00083036 | 0.0007978 | 0.000784
90 | 0.86951 | 0.86159 | 0.85213 | 0.82152 | 0.79582 | 0.78277 | 363.15 | 0.00086951 | 0.00086159 | 0.00085213 | 0.00082153 | 0.00079582 | 0.00078277
87.5 | 0.86813 | 0.86 | 0.84856 | 0.81285 | 0.79401 | 0.78171 | 360.65 | 0.00086814 | 0.00086 | 0.00084856 | 0.00081285 | 0.00079401 | 0.00078171
85 | 0.86691 | 0.85735 | 0.84171 | 0.80657 | 0.79212 | 0.7808 | 358.15 | 0.00086691 | 0.00085735 | 0.0008417 | 0.00080657 | 0.00079212 | 0.0007808
82.5 | 0.86527 | 0.85257 | 0.83227 | 0.80347 | 0.7911 | 0.78007 | 355.65 | 0.00086527 | 0.00085257 | 0.00083227 | 0.00080347 | 0.0007911 | 0.00078007
80 | 0.8611 | 0.84408 | 0.82295 | 0.8017 | 0.79001 | 0.77909 | 353.15 | 0.0008611 | 0.00084408 | 0.00082295 | 0.0008017 | 0.00079001 | 0.00077909
77.5 | 0.85401 | 0.83388 | 0.81691 | 0.80041 | 0.78904 | 0.77816 | 350.65 | 0.00085401 | 0.00083388 | 0.00081691 | 0.00080041 | 0.00078904 | 0.00077816
75 | 0.84262 | 0.82521 | 0.81324 | 0.79916 | 0.78792 | 0.77726 | 348.15 | 0.00084262 | 0.00082521 | 0.00081324 | 0.00079916 | 0.00078792 | 0.00077726
72.5 | 0.83164 | 0.82039 | 0.81135 | 0.79811 | 0.78687 | 0.77638 | 345.65 | 0.00083164 | 0.0008204 | 0.00081135 | 0.00079811 | 0.00078687 | 0.00077638
70 | 0.82599 | 0.81781 | 0.80984 | 0.7971 | 0.78587 | 0.77553 | 343.15 | 0.00082599 | 0.00081781 | 0.00080984 | 0.0007971 | 0.00078587 | 0.00077552
67.5 | 0.82302 | 0.81582 | 0.80859 | 0.79608 | 0.78491 | 0.77468 | 340.65 | 0.00082302 | 0.00081582 | 0.00080859 | 0.00079608 | 0.00078491 | 0.00077468
65 | 0.82087 | 0.81412 | 0.80734 | 0.79507 | 0.78399 | 0.77385 | 338.15 | 0.00082087 | 0.00081412 | 0.00080734 | 0.00079507 | 0.00078399 | 0.00077385
62.5 | 0.81897 | 0.81262 | 0.80623 | 0.79388 | 0.78308 | 0.77302 | 335.65 | 0.00081897 | 0.00081262 | 0.00080623 | 0.00079388 | 0.00078308 | 0.00077302
60 | 0.81764 | 0.81139 | 0.8051 | 0.79288 | 0.78219 | 0.77219 | 333.15 | 0.00081764 | 0.00081139 | 0.0008051 | 0.00079288 | 0.00078219 | 0.00077219
57.5 | 0.81591 | 0.80991 | 0.80387 | 0.79188 | 0.78131 | 0.77137 | 330.65 | 0.00081591 | 0.00080991 | 0.00080387 | 0.00079188 | 0.00078131 | 0.00077137
55 | 0.81472 | 0.80869 | 0.80263 | 0.79079 | 0.78044 | 0.77056 | 328.15 | 0.00081472 | 0.00080869 | 0.00080263 | 0.00079079 | 0.00078044 | 0.00077056
52.5 | 0.81318 | 0.80735 | 0.80149 | 0.7899 | 0.77957 | 0.76974 | 325.65 | 0.00081318 | 0.00080735 | 0.00080149 | 0.0007899 | 0.00077957 | 0.00076974
50 | 0.81153 | 0.806 | 0.80044 | 0.78892 | 0.77871 | 0.76893 | 323.15 | 0.00081153 | 0.000806 | 0.00080044 | 0.00078892 | 0.00077871 | 0.00076893
47.5 | 0.81033 | 0.80478 | 0.79921 | 0.78792 | 0.77785 | 0.76811 | 320.65 | 0.00081033 | 0.00080478 | 0.00079921 | 0.00078792 | 0.00077785 | 0.00076811
45 | 0.8087 | 0.80345 | 0.79817 | 0.78705 | 0.777 | 0.7673 | 318.15 | 0.0008087 | 0.00080345 | 0.00079818 | 0.00078705 | 0.000777 | 0.0007673
42.5 | 0.80717 | 0.8021 | 0.79701 | 0.78606 | 0.77614 | 0.76649 | 315.65 | 0.00080717 | 0.0008021 | 0.00079701 | 0.00078606 | 0.00077614 | 0.00076649
40 | 0.80595 | 0.80088 | 0.79578 | 0.78522 | 0.77529 | 0.76568 | 313.15 | 0.00080595 | 0.00080088 | 0.00079578 | 0.00078522 | 0.00077529 | 0.00076568
37.5 | 0.80481 | 0.79983 | 0.79481 | 0.78423 | 0.77444 | 0.76487 | 310.65 | 0.00080481 | 0.00079982 | 0.00079481 | 0.00078423 | 0.00077444 | 0.00076487
35 | 0.80329 | 0.79844 | 0.79358 | 0.78324 | 0.77359 | 0.76406 | 308.15 | 0.00080329 | 0.00079844 | 0.00079358 | 0.00078324 | 0.00077359 | 0.00076406
32.5 | 0.80222 | 0.79741 | 0.79258 | 0.78234 | 0.77273 | 0.76325 | 305.65 | 0.00080222 | 0.00079741 | 0.00079258 | 0.00078233 | 0.00077273 | 0.00076325
30 | 0.80087 | 0.79602 | 0.79114 | 0.78133 | 0.77189 | 0.76244 | 303.15 | 0.00080087 | 0.00079602 | 0.00079114 | 0.00078133 | 0.00077189 | 0.00076244

## Koeffizienten
b5 | 351.979 | [K]
b6 | 2.0951e-07 | [K/Pa]
b1m | 0.00086204 | [m^3/kg]
b2m | 6.2148e-07 | [m^3/(kg K)]
b3m | 150425000 | [Pa]
b4m | 0.0040394 | [1/K]
b1s | 0.00081716 | [m^3/kg]
b2s | 3.1055e-07 | [m^3/(kg K)]
b3s | 203230000 | [Pa]
b4s | 0.0020091 | [1/K]
b7 | 3.8171e-05 | [m^3/kg]
b8 | 0.1 | [1/K]
b9 | 2.0951e-08 | [1/Pa]